RFQ — Galpón Industrial / Bauleras

Solicitud de Cotización Editable

Proyecto: Galpón industrial para bauleras / depósito

Ubicación: José Manuel Estrada 765, Las Cañas, Guaymallén, Mendoza

Versión: Abril 2026

Comitente: Sergio Asnaghi

Contacto: 261 471-0888

---

1. Descripción del Proyecto

Datos generales

Tipología: Nave / galpón industrial metálico para depósito de bauleras

Superficie estimada: 980 a 1.000 m²

Medidas de referencia: 34 m x 28 m (a confirmar)

Altura libre interior mínima: 6,00 m

Ubicación de obra: José Manuel Estrada 765, Las Cañas, Guaymallén, Mendoza

Uso: Proyecto de renta inmobiliaria (bauleras)

Etapa: Primera etapa de desarrollo

Observaciones generales

La estructura debe permitir subdivisión interior futura con tabiques livianos.

El galpón debe contemplar circulación interna y accesos vehiculares.

---

2. Alcance Técnico a Cotizar

Complete si el ítem está incluido, excluido o cotizado por separado.

Ítem	Rubro	Especificación mínima requerida	Incluido (Sí/No)	Precio ARS	Precio USD	Observaciones

A1	Documentación técnica	Proyecto ejecutivo completo: arquitectura, estructura, eléctrica, sanitaria, planos municipales

A2	Dirección de obra	Dirección técnica, inspecciones y seguimiento

B1	Fundaciones	Bases y fundaciones según cálculo estructural

B2	Estructura metálica	Fabricación y montaje estructura acero, altura 6 m

B3	Transporte y montaje	Equipos, grúas y montaje en obra

C1	Cubierta de techo	Cubierta metálica con aislación térmica

C2	Cerramientos laterales	Cerramiento perimetral completo

D1	Portones / carpintería	Portón vehicular + puertas peatonales

D2	Piso industrial	Contrapiso / piso alta resistencia

D3	Instalación eléctrica	Tablero, iluminación, tomas

D4	Instalación sanitaria	Baño, conexión sanitaria

---

3. Requisitos Técnicos Obligatorios

Estructura

Tipo de perfilería propuesta:

Cargas de diseño:

Protección anticorrosiva:

Garantía:

Cubierta y cerramientos

Tipo de chapa / panel:

Espesor:

Tipo de aislación:

Sistema de fijación:

Garantía:

Piso industrial

Espesor:

Resistencia MPa:

Malla / refuerzo:

Juntas:

Instalaciones

Potencia eléctrica prevista:

Tipo de luminarias:

Descripción sanitaria:

---

4. Condiciones Comerciales

Precio total cotizado

Total en ARS + IVA:

Total en USD + IVA:

Precio por m²:

Condiciones de pago

Anticipo:

Saldo / certificaciones:

Índice de actualización:

Plazos

Plazo estimado de obra:

Fecha posible de inicio:

Validez de oferta:

---

5. Exclusiones / Aclaraciones

Indique expresamente qué NO está incluido:

---

6. Documentación del Proveedor

Adjuntar:

Antecedentes de obras similares

Certificaciones de calidad (ISO / IRAM)

Seguro / ART

Garantías ofrecidas

---

7. Firma del Proveedor

Empresa:

Responsable:

Cargo:

Teléfono:

Email:

Fecha:

Firma: